一：简答题（8*5）

1说明测深绳测量深度的步骤

2说明电极和磁感应导电率传感器两者各自优缺点

3海洋调查的定义以及意义

4透明度的定义和观测手段

5液体式温度计的误差有哪几种

6海洋图像水深和实地水深的差异

7海洋气象调查的目的和意义

8海洋生物调查的目的和意义

二：论述题（4*15）

- 说明盐度定义的历史发展历程

- 结合海洋调查史说明海流观测的三种观测手段以及说明其发展的必要性

- 说明颠倒型温度计的使用办法和注意事项

- 写出长江口低氧现象的海洋调查任务书