专业： 海洋科学

姓名：

学号：

日期： 2025.5.12

地点： 海工楼

实验报告

课程名称： 海洋天然产物化学与实验 指导老师：  徐金钟            成绩：________________

实验名称：  识别不同结构类型天然产物

同组学生姓名： 魏元瀚，栾雨桐

一、实验目的与要求

掌握不同结构类型天然产物快速鉴定方法

二、实验原理与内容

海洋天然产物常见结构类型大体包括苯丙素类、醌类、萜类、甾体、生物碱、大环内酯、肽类等。不同结构类型具有各自的特征化学结构，可通过外观观察、化学显色、光谱等方法进行识别和鉴定。针对本次实验选用的醌类（萘醌 1、蒽醌 1）、三萜（1）、苯丙素类（1）、生物碱（1）等化合物标准品，设计尽可能简单快捷的实验方案，准确的判断出各个样品化合物

三、实验设备与材料

材料：聚酰胺薄层板（D:M=1:1）；硅胶薄层板（D:M=20:1+1 滴醋酸）或（D:M=20:1）；薄层展开缸；紫外分析仪；玻璃刀；移液管；铅笔；尺子； 显色剂：碘熏显色，硫酸香草醛显色剂；碘化铋钾显色剂

有机试剂：甲醇（M）；二氯甲烷（D）；石油醚（P）；乙酸乙酯（E）；醋酸

五、实验结果与分析

（1）将标准品名称和化学结构对应；

萘醌：					蒽醌：						三萜：

苯丙素：						生物碱：

- 设计实验方案

- 目标：通过薄层色谱（TLC）结合显色反应快速区分五类化合物。

- 步骤：

- 1. 外观观察：记录颜色、形态（醌类多为黄色/橙色，生物碱可能为结晶）。

- 2. TLC分离：

- 硅胶板（D:M=20:1+1滴醋酸）：中等极性系统，分离醌类、三萜、苯丙素。

- 聚酰胺板（D:M=1:1）：高极性系统，分离极性较大的生物碱和苯丙素。

- 3. 显色与检测：

- 紫外灯（254/365 nm）：

- 醌类：橙色/黄色荧光（醌式共轭结构）。

- 苯丙素：蓝色荧光（苯环共轭）。

- 生物碱：紫外淬灭（含共轭体系或季铵盐）。

- 碘熏：通用显色，萜类、生物碱显棕色斑点。

- 硫酸香草醛（加热）：萜类/甾体显紫红色，醌类无反应。

- 碘化铋钾：生物碱专一显橙红色斑点。

- （3）记录实验过程和结果(如外观观察、化学显色、紫外光谱等结果)；

- ①外观观察

- 图1：样品外观观察图

- 初步判断呈黄色的5可能为苯丙素

- ②TLC分离

- 1 Rf值近似于0.4，判断为蒽醌

- ③硫酸香草醛显色（加热）

- 加热显色结果如下图所示

- 图3：硫酸香草醛显色结果图

- 由图示结果可得，4呈现蓝紫色，3呈现红色，5呈现黄色，故可以推断5为苯丙素类，3为三萜类，1

- ④碘化铋钾显色

- 显色结果如下图所示

- 图4：碘化铋钾显色结果

- 由图得仅有2出现显色结果，可以推断2为生物碱

- 总结得：1为蒽醌，2为生物碱，3为三萜，4为萘醌，5为苯丙素

- ⑤NMR结果

- i)JX-Y

- NMR结果如图1所示

- 图1 Y NMR结果图

- 如图可以得知在9.7左右存在醛基氢吸收峰，7存在苯环氢吸收峰，6存在双键氢吸收峰，认为是苯丙素

- ii）JX-D

- 图2 D NMR结果图

- 考虑为蒽醌

- iii) JX-Q

- 图3 Q NMR结果图

- 观察得1-2内存在若干杂乱峰，认定为三萜类

- iv)JX-R

- 由7-8附近的大量峰认定是生物碱

- v）JX-J

- 由2附近的单一吸收峰可以确定存在R-CH2，再由8附近的多峰证明样品为萘醌

- （4）.讨论其他可能的实验方案

A）. 高效液相色谱质谱联用（HPLCMS）

适用场景：复杂样品分离、微量成分鉴定、分子量及碎片信息获取。

方案步骤：

1. 色谱条件：

色谱柱：C18反相柱（适合极性与中等极性化合物）。

流动相：梯度洗脱（如甲醇水含0.1%甲酸）。

流速：1 mL/min，检测波长：254 nm（醌类）、280 nm（苯丙素）。

2. 质谱参数：

离子源：电喷雾电离（ESI），正/负离子模式。

扫描范围：m/z 100–1000。

优势：

高灵敏度，可检测痕量成分。

通过分子离子峰（[M+H]⁺或[MH]⁻）直接推测分子量。

碎片离子辅助推断结构（如醌类脱羧、萜类裂解）。

局限性：

设备昂贵，需专业操作。

对非挥发性大分子（如多糖）灵敏度低。

B). 核磁共振（NMR）谱分析

适用场景：结构确证、官能团及取代基定位。

方案步骤：

1. 样品准备：纯化后溶解于氘代试剂（如CDCl₃、DMSOd₆）。

2. 谱图采集：

¹H NMR：识别甲基（δ 0.5–1.5）、羟基（δ 4–6）、芳环质子（δ 6–8）。

¹³C NMR：区分羰基（δ 180–220）、季碳（δ 30–100）。

二维谱（HSQC、HMBC）：明确碳氢关联及远程耦合。

优势：

提供原子级结构信息（如三萜的甲基分布、蒽醌的羟基取代位点）。

无需标准品对照即可解析未知物。

局限性：

样品需高纯度（>95%）。

耗时长，设备成本高。

C) 红外光谱（IR）快速筛查

适用场景：官能团初步鉴定（如羟基、羰基、氨基）。

方案步骤：

1. 压片法：样品与KBr混合压片。

2. 扫描范围：400–4000 cm⁻¹。

特征峰解析：

醌类：1700–1650 cm⁻¹（C=O伸缩振动）。

苯丙素：1600 cm⁻¹（苯环C=C）、3400 cm⁻¹（OH）。

生物碱：2500–2700 cm⁻¹（季铵盐CN⁺）。

优势：

快速、低成本。

辅助区分醌类（羰基）与生物碱（含氮基团）。

局限性：

无法区分同分异构体（如蒽醌与萘醌）。

需结合其他方法验证。

D). 二维薄层色谱（2DTLC）

适用场景：提高复杂混合物的分离分辨率。

方案步骤：

1. 第一维展开：硅胶板，展开剂1（如二氯甲烷:甲醇=20:1）。

2. 干燥后旋转90°，进行第二维展开：展开剂2（如石油醚:乙酸乙酯=3:1）。

3. 显色：硫酸香草醛（萜类）、碘化铋钾（生物碱）。

优势：

分离重叠斑点（如极性相近的苯丙素与生物碱）。

显色剂分步喷洒，减少干扰。

局限性：

操作繁琐，需优化展开剂比例。

E). 化学衍生化辅助鉴定

适用场景：增强目标物检测灵敏度或改变极性。

方案步骤：

1. 乙酰化反应（针对羟基）：

样品与乙酸酐/吡啶反应，生成乙酰化衍生物。

TLC验证极性变化（Rf值升高）。

2. 硼氢化钠还原（针对醌类）：

将醌还原为氢醌，紫外吸收峰蓝移（如λmax从400 nm→300 nm）。

3. 甲基化反应（针对羧酸）：

与重氮甲烷反应，羧酸→甲酯（改善GCMS挥发性）。

优势：

通过反应特性间接推断官能团（如羟基、羰基）。

提高色谱分离效果。

F). 荧光光谱分析

适用场景：苯丙素、生物碱的共轭体系鉴定。

方案步骤：

1. 激发波长设定：苯丙素（280 nm）、生物碱（345 nm）。

2. 扫描发射光谱（300–500 nm）。

特征信号：

苯丙素：λem ~320 nm（丙烯酸共轭）。

生物碱：λem ~420 nm（异喹啉环荧光）。

优势：

高灵敏度，适用于低浓度样品。

区分紫外吸收相近的化合物。