专业：  海洋科学

姓名：

学号：

日期：  2024.12.27

地点：  海工楼

实验报告

课程名称： 海洋分析化学与实验      指导老师：  孙瑜霞            成绩：________________

实验名称：   海水组成恒定比及其变化

同组学生姓名：    魏元瀚

一、实验目的与要求

1.掌握海水中钙离子的测定方法

2.测定不同水体的钙氯比值，比较它们的差异并讨论影响因素

二、实验原理与内容

采用 EGTA 络合滴定法测定海水中钙离子的浓度。

螯合剂EGTA (乙二醇二乙醚二胺四乙酸，C14H24N2O10)对钙离子具有选择性(LgKca=11.0;竞争离子 Mg²+的 lgKmg=5.2)，金属指示剂GBHA(乙二醛双锁-羟基苯胺，C14H12N2O2)在pH=11.7 的硼砂缓冲溶液中与Ca2+形成红色螯合物，萃取到正丁醇中观察滴定终点的颜色变化(变为无色)。

- 实验设备与材料

- 实验仪器

- 1.精密滴定管:分刻度为 0.005cm3

- 2.高型烧杯或高型称量瓶，50cm3

- 3.磁力搅拌器

- 4.搅拌子

- 实验试剂

- 1.0.01 mol/dm3 EGTA 贮备液

- 2.0.1 mol/dm3 EGTA 使用液

- 3.硼砂缓冲溶液（0.05mol/L）

- 4.GBHA指示剂（0.05mol/L）

- 5.正丁醇

- 6.钙标准溶液

四、实验方法与步骤

1.EGTA溶液的标定

取 10.00cm钙离子标准溶液于高型烧杯中(已加入洁净且干燥的搅拌子),加入95%的 EGTA使用液(由盐度或氨度估算)，搅拌 3min，后加入 4cm20.05% GBHA 指示剂和 4cm3缓冲溶液，继续搅拌 3min，最后加入 7cm'正丁醇，迅速搅拌，使红色络合物完全被萃取到有机层，然后边搅拌用 EGTA 溶液迅速滴定至有机层变为无色(注意滴定管头要没入溶液以下)。记录 EGTA 体积 VEGTA（S）。以下滴定操作要迅速，并且在15min之内完成、平行测定3次

- 远岸海水样品分析

- 取10.00cm3海水样品并称重(msw),置于高型烧杯中，加入搅拌子，后续操作同 1,记录海水样品滴定的 EGTA 体积 VEGTA.每个样品平行滴定3次。同时测定样品的盐度或氯度值。

- 按上述方法分别测定外海水、近岸水中钙离子的含量和氨度,

五、实验结果与分析

1.EGTA使用液浓度

实验中标定得到

V1=1.6 mL V2=1.6mL V3=1.6mL Vaverage=1.6mL

由公式CEGTA(mol/dm3）=Cstd x 10.00/VEGTA(s)计算得C=0.064375mol/dm3

2.3.由于实验问题，未测得海水滴定体积

- 思考题

- 1.海水中的 Mg2和 Ca2都是海水主要成分，含量较高，用以上方法进行滴定时，为何不进行分离而是直接滴定?为何Ca2标准溶液要配在人工海水中?

（1）选择性：EGTA对Ca²⁺的络合能力比对Mg²⁺更强。这意味着在滴定过程中，EGTA会优先与Ca²⁺结合，然后再与Mg²⁺结合。因此，通过控制pH值和其他条件，可以在一定程度上实现选择性滴定。

（2）简化操作：如果要分离Mg²⁺和Ca²⁺，通常需要复杂的预处理步骤，如沉淀法、离子交换法等，这不仅增加了实验的复杂性和时间成本，还可能引入额外的误差。

2.为何滴定要在 15min 之内完成?滴定前加入 95%的 EGTA 工作液的原因是什

么?

（1）保证反应速率和稳定性：

EGTA的络合反应速率：虽然EGTA与Ca²⁺和Mg²⁺的络合反应相对较快，但在某些条件下（如温度较低或pH值不合适），反应速率可能会减慢。为了确保反应完全且稳定，需要在较短时间内完成滴定。

（2）增加准确性：

①长时间暴露在空气中可能导致溶液中某些成分被氧化，特别是当溶液中含有其他易氧化的物质时，这会影响滴定结果的准确性。

②海水中的碱性环境容易吸收空气中的CO₂，形成碳酸根离子，进而影响溶液的pH值和滴定终点的判断。

③减少正丁醇的挥发

- 测定海水中的钙离子含量时，为何要用分析天平称取海水样品的质量?

- （1）高精度要求：微量差异的影响：海水中钙离子的浓度虽然较高，但为了获得准确的定量结果，样品的质量需要非常精确。分析天平可以提供毫克甚至微克级别的精度（通常为0.0001克或更高），这对于确保测量结果的准确性至关重要。

- （2）体积与密度的变化：海水密度不均匀：海水中含有多种溶解物质，导致其密度不是恒定的。不同海域、深度和温度下的海水密度可能有所不同。因此，直接测量体积可能会引入误差。通过称量质量，可以避免因密度变化带来的不确定因素。

- 4.	近岸水与外海水比较，除钙氯比值外，还会伴随其他哪些要素氯度比值变化?

| - 要素 | - 近岸水特点 | - 外海水特点 |
| --- | --- | --- |
| - 营养盐（N, P, Si） | - 高浓度，受河流和人类活动影响 | - 较低浓度，相对稳定 |
| - 重金属（Fe, Mn, Pb, Hg, Cd等） | - 富集，受污染源影响 | - 较低浓度，自然背景水平 |
| - 溶解有机碳（DOC） | - 高含量，受陆地输入影响 | - 较低含量，自然循环为主 |
| - 微量元素（Al, Zn等） | - 高含量，受河流输入影响 | - 较低含量，自然背景水平 |
| - 溶解氧（DO） | - 可能较低，受生物活动和污染物影响 | - 较高且稳定 |
| - pH值 | - 波动较大，受多种因素影响 | - 相对稳定 |
| - 碳酸盐系统（CO₃²⁻, HCO₃⁻） | - 变化较大，受河流输入影响 | - 较为稳定 |
| - 悬浮颗粒物（SPM） | - 含量高，受河流和沉积物影响 | - 含量低，自然背景水平 |
| - 微生物群落 | - 丰富多样，受环境影响大 | - 较为单一，自然循环为主 |

- 5.海水中的钙氯比值除受近岸水影响外，还可能受到哪些其他过程或因素的影响？

| 因素 | 影响机制 |
| --- | --- |
| 蒸发与降水 | 蒸发浓缩盐分，降水稀释海水 |
| 河流输入 | 陆地径流带来不同比例的Ca²⁺和Cl⁻ |
| 海底热液活动 | 热液喷口释放矿物质，沉积物再悬浮 |
| 生物活动 | 碳酸钙生物矿化、有机质分解 |
| 冰川作用 | 冰川融化和沉积物释放 |
| 大气沉降 | 风尘和火山灰输入 |
| 人类活动 | 工业排放、农业径流 |
| 地质构造活动 | 板块运动、地震和滑坡 |